АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году

составлен «01» июля 2016 года

______МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №15

(полное наименование организации, год постройки)

__________Муниципальное образование «Клинский муниципальный район»_______________

(учредитель организации)

Российская Федерация, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, д.28,_________

Российская Федерация, Московская область, город Клин, ул.Карла Маркса, д.76а___________

(юридический адрес, физический адрес организации)

__________________Милостивенко Татьяна Владимировна, 84962426212__________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Клинского муниципального района от «03» июня 2016 г. № 98-4/0 в период с «15» июня по  «4» июля 2016 г. межведомственной комиссией по приёмке образовательных учреждений Клинского муниципального района к новому 2016-2017 учебному году

в составе:

Председатель комиссии:

Тимофеева Н.Н., заместитель руководителя Администрации Клинского муниципального района

Члены комиссии:

Завальнюк Е.В., начальник Управления образования.

Коженова Е.Б., заместитель начальника Управления образования.

Варганов В.В., заместитель начальника Управления образования.

Лавров А.В., начальник отдела надзорной деятельности по Клинскому району

Фунтикова Г.В., старшая сестра дошкольно-школьного отделения ГБУЗ «Клинская детская городская больница».

Белоконь П.Ю., начальник Управления по вопросам безопасности Администрации Клинского муниципального района.

Чижов М.В., директор МУП «Комбинат школьного питания».

Благих Т.Г., начальник отдела качества образования и инновационного развития.

Гайша С.Г., начальник отдела развития общего образования.

Чернов А.Г., главный инженер  ХЭК Управления образования.

Волкова А.А., старший гос. инспектор ОГИБДД ОМВД России по Клинскому району

проведена проверка готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ №15 (далее – организация)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации):

Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ №15
                                             (полное наименование образовательной организации)

Приказ по УО №1-1/О от «12» января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» апреля 2016 г. № 50-50/050-50/003/008/2016-6063/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления здания по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, д.28);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» апреля 2016 г. № 50-50/050-50/003/008/2016-6062/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления здания по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Клин, ул.Карла Маркса, д.76а);

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. № 50-50/050-50/003/008/2016-7551/1, подтверждающее право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» мая 2016 г. № 50-50/050-50/003/008/2016-7553/1, подтверждающее право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на котором размещена организация;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» декабря 2011г., серия РО МО, № 001226,  регистрационный номер 68210, Министерство образования Московской области_______________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно,

Свидетельство о государственной аккредитации на право ведения образовательной деятельности, выдано «30» мая 2014 г., серия 50А01, № 0000280,  регистрационный номер 2870, Министерство образования Московской области__________________________________
         (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до «30» мая 2026 года.

2.  Техническое состояние здания

Количество зданий (объектов) организации - 2 здания.

Проектная численность обучающихся - 960 человек

Качество и объемы, проведенных в 2015-2016 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет.

б) текущих ремонтов ремонт стеновых панелей в коридорах старшей школы, начальной школы, ремонт   обеденного зала в начальной школе (силами сотрудников школы), частичный ремонт фасада (ООО «Монолит строй», акт приемки оформлен)

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо в здании начальной школы: ремонт фасада, кровли, пищеблока, замена окон.  электропроводки, восстановление отмостков, замена системы водоснабжения, канализации в подвальном помещении и наружного освещения; в здании старшей школы: ремонт фасада, кровли, замена окон и электропроводки, ремонт системы водоснабжения и канализации, восстановление наружного освещения.

Наличие журнала технического состояния знания имеется,  ведется

3. Режим работы ОУ в новом учебном году:

- триместры

- 5-дневная в начальной школе, 6-дневная в основной и средней школе;

- 1 смена;

- классов всего - 33; количество обучающихся - 890;

из них обучаются:

в 1 смену – 33 класса, 890 учащихся;

4. Наличие документации:

образовательные программы: имеются

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 2014-2018 годы (приказ № 341/О от 01.09.2014 года);

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15  на 2014-2019 годы (приказ № 341/О от 01.09.2014 года);

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 2013-2018 годы (приказ № 321/О от 02.09.2013 года);

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 2013-2015 годы (приказ № 321/О от 02.09.2013 года);

программа развития образовательной организации имеется

Программа развития МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на 2015-2020 годы (приказ №392/О от 01.09.2015 года)

номенклатура дел – имеется, приказ №394/О от 01.09.2015;

проект плана работы организации на 2015-2016 учебный год - имеется;

протоколы педсовета – имеются: №1 от 28.09.2015, №2 от 20.11.2015, №3 от 08.04.2016, №4 от 24.05.2016, №5 от 25.05.2016, №6 от 28.05.2016, №7 от 31.05.2016, №8 от 17.06.2016, №9 от 25.06.2016, №10 от 25.06.2016,  прошиты, пронумерованы;

книги регистрации приказов - имеются, прошиты, пронумерованы;

книги приказов – имеются: по личному составу, по основной деятельности, прошиты, пронумерованы;

классные журналы – имеются, ведутся в бумажном и электронном виде ;

документация по приёму  в 1, 10 класс – имеется, в полном объеме;

алфавитные книги – имеются, оформляются своевременно;

документация по охране труда - имеется;

а) наличие должностной инструкции ответственного лица, отвечающего за охрану труда, включающей обязанности, права и его ответственность, повышения квалификации по вопросам охраны труда с указанием срока обучения имеется;

б) повышение квалификации работников образования по охране труда с указанием сроков Блинникова И.В. №023721 от 30.09.2014, Милостивенко Т.В. №023780 от 30.09.2014, Борзова Е.В. №023722 от 30.09.2014.

в) приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда №106/О от 28.03.2016;

г) приказ о назначении комиссии по проверке знаний работников по вопросам охраны труда и технике безопасности №263/О от 15.06.2016;

д) программа инструктажей имеется;

е) перечень действующих инструкций по охране труда имеется;

ж) инструкции по охране труда для работ на каждом виде оборудования имеются;

з) журнал по охане труда, оформление записей о проведении инструктажей, в том числе внеплановых, целевых имеется;

и) журнал регистрации несчастных случаев имеется;

к) акты расследования несчастных случаев имеются;

л) наличие папки «Охрана труда» имеется;

план подготовки организации к новому 2016-2017 учебному году – имеется (приказ №124-1 от 07.04.2016 года).

5. Укомплектованность штатов организации:

административных работников – 7 чел. 100  %;

педагогических работников – 64 чел. 100 %;

обслуживающий персонал - 25 чел. 100 %;

инженерно-технический персонал – 1 чел. 100 %;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Общая площадь зданий - 1869,1+4187,9 кв.м. кв.м.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации

(см. Приложение к Акту на 2 л.) соответствует современным требованиям.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Физкультурный зал –  имеется, приспособлен

емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное;

Тренажёрный зал - нет

Бассейн –  нет

Музыкальный зал – нет

Музей  – нет

Учебные мастерские (указать какие: столярные, слесарные, швейные и т.д.) – одна швейная -20 человек, удовлетворительное, одна столярная – 20 человек, удовлетворительное.

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 128 единиц,

из них используется в учебном процессе - 104;

подлежит списанию – 0 единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году – 3 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием:

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий.

Его состояние удовлетворительное акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «15» июня 2016 г. № 10, составлен

комиссией по приемке спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому учебному году.

Потребность в спортивном оборудовании: шит баскетбольный 2 шт., скамья гимнастическая 4 шт.

д) обеспеченность организации  учебной мебелью – удовлетворительная.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов- 2 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 10;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 30; банкетки – 20, шкаф металлический в гардеробный для обучающихся – 500.

ж) подключение к сети интернет выделенная линия, 10 мбит\с;

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 14483 (ед); фонд учебников - 30471 (ед);

научно-педагогическая и методическая литература - 1030 (ед.)

7.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией:

Общая площадь участка – 16821 кв.м + 8735 кв.м;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Благоустройство территории и озеленение имеется, площадь озеленения 50%, цветники имеются.

Наличие учебно-опытного участка, площадь, состояние: имеется, удовлетворительное, 100 кв.м.

8. Медицинское обслуживание в организации

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 2 человек на основании договора от 01.09.2015 с ГБУЗ МО «Клинская городская больница», в том числе: врач, медсестра.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

от «14» марта 2012 г, серия Л0-50 № 0003820, регистрационный номер ЛО-50-01-005245;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

Медицинский кабинет  – имеется, приспособлен,

емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное

Логопедический кабинет  – нет.

Кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен

емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное.

Процедурная  – имеется, приспособлена,

емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – нет.

9. Прохождение медицинского осмотра персоналом – всего работников – 97, прошли медосмотр на дату приемки 100 %

10. Питание обучающихся

а) питание организовано в одну смены,   в столовой на 120+96 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

б) процент охвата горячим питанием составляет 75 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 127 детей, что составляет 100 % от их общего количества

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых МУП КШП (договор от 11.01.2016 года).

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется,

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков  соответствует санитарным нормам;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

имеется;

к) питьевой режим воспитанников    организован, куллеры.   бутилированная вода.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Муниципальный контракт 0348300061415000156-0124948-01 от 25.01.2016 ФГУП «Московский областной центр дезинфекции».

11.Нормы освещенности учебных классов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: большой срок эксплуатации осветительных приборов.

12. Транспортное обеспечение организации

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – нет.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 6 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, 13 камер в здании начальной школы, 18 камер в здании основной школы, два сервера и два монитора на посту охраны.

г) кнопка тревожной сигнализации имеется;

д) территория организации ограждением оборудована, требует ремонта,

Протяженность - 360 м ( начальная), 550 м (основная).

Ворота в количестве _3 (в основной школе), 1 (в начальной школе).

е) наличие телефона с определителем номера имеется.

ж) освещение по периметру обеспечивает освещение территории.

Паспорт антитеррористической безопасности организации от «20» октября 2011 года оформлен.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации

Органами Государственного пожарного надзора в 2015-2016 учебном году проверка состояния пожарной безопасности проведена управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области, акт проверки №285, нарушений не выявлено.

Требования пожарной безопасности выполняются;

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В   организации установлена пожарная сигнализация_АСОП «Юнитроник-496».

Пожарная сигнализация: исправна;

Система передачи извещений о пожаре  обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре на пульт пожарной охраны ОАО «Альянс Плюс»;

Состояние эвакуационных путей и выходов  обеспечивает беспрепятственную

эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта № 30 от «10» августа 2015 года и №31 от «06» июля 2015 года,

выданного ЭЛ ООО «Альянс Плюс», соответствует нормам;

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

Декларация пожарной безопасности организации от 01.09.2011 года оформлена.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется центральной отопительной системой ООО «Клинтеплоэнергосервис», муниципальный контракт  № 4000/469 от 25.01.2016,  состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы: работы будут проводиться МКУ «Комбриг», согласно графика до сентября 2016 года.

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

17. Электроснабжение и освещение (внутреннее) централизованное, внутреннее в рабочем состоянии.

Наличие:

журнала электробезопасности – имеется; ведется

журнала осмотра электрооборудования – имеется; ведется

журнала регистрации средств защиты- имеется; ведется

протоколы замеров сопротивления – имеется.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное, в рабочем состоянии.

19. Канализация централизованная, в рабочем состоянии.

20. Безопасность дорожного движения имеется Паспорт БДД от 01.09.2015 года, два уголка «Безопасность дорожного движения», транспортная площадка, разработаны безопасные пешеходные маршруты.

21. Сдача в аренду помещений – не имеется.

22. Выполнение предписаний контролирующих организаций:

- Отдела государственного пожарного надзора – предписаний не было, в соответствии с актом проверки №285 от 22.12.2015 года, нарушений не выявлено.

- Территориального отдела Роспотребназдора – предписаний не было.

II. Заключение комиссии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №15

к новому 2016-2017 учебному году   ГОТОВА.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено.

Председатель комиссии:                __________________                   Н.Н.Тимофеева

Члены комиссии:                  _______________	Е.В.Завальнюк

_______________	Е.Б.Коженова

_______________	В.В.Варганов

_______________	А.В.Лавров

_______________	А.Г.Чернов

_______________	Г.В.Фунтикова

_______________	П.Ю.Белоконь

__________________                   М.В.Чижов

__________________                   Т.Г.Благих

__________________                   С.Г.Гайша

__________________                   А.А.Волкова

Приложение к Акту проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016-2017 году МОУ-ГИМНАЗИИ №15

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Количество кабинетов | Наличие компьютерной, орг. техники (перечислить) | Наличие документов по технике безопасности (имеются/ не имеются, в полном/не в полном объеме) | Наличие актов разрешения на эксплуатацию (имеются/не имеются, дата) | Наличие и состояние мебели (удовлетворительное/неудовлетв., ростовая – в нач.школе) | Оборудование средствами пожаротушения (имеются/не имеются, перечислить) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компьютерный класс | 2 | Компьютеры – 22, принтер - 2, коммутатор-1, модем-1, ИБП-1, интернет | имеются | имеются | Имеется, требует замены в одном кабинете | имеются |  |
|  | Кабинеты начальной школы | 13 | Ноутбук -9, экран-9, проектор-9, телевизор-6, Интернет, три комплекта учебно-лабораторного оборудования | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | 6 | Ноутбук -6, экран-5, проектор -6, телевизор -2, Интернет, лингафонный кабинет-1, интерактивная доска - 1 | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет физики | 1 | Ноутбук-1, интерактивная доска-1 проектор-1, лабораторное и демонстрационное оборудование | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет химии | 1 | Видеодвойка -1, ноутбук-1, интерактивная доска-1, проектор-1, мультимедийные учебные пособия, вытяжной шкаф-1, лабораторное оборудование | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет биологии | 1 | Проектор-1, компьютер-1, экран-1, цифровой микроскоп-1, лабораторное оборудование, интернет | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинеты математики | 5 | Ноутбук-5, экран-4, проектор-5, принтер -1, интерактивная доска – 1. Интернет | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинеты русского языка | 5 | Ноутбук-5, экран-5, проектор-5, телевизор-2, Интернет | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет географии | 1 | DVD –плеер-1, ноутбук-1, экран-1, проектор-1, телевизор-1 | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинеты истории | 2 | DVD –плеер-1, компьютер-2, экран-1, проектор-2, многофункциональное устройство-1, интернет, интерактивная доска -1 | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет технического труда | 1 | Сверлильный станок-1, станок токарный по дереву-1, станок фуговальный-1, электроточило-1, ноутбук-1, столярные инструменты | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет обслуживающего труда | 1 | Компьютер-1, телевизор-1, машина швейная – 21, станок биссероплетения-1, утюг - 3 | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет ОБЖ | 1 | Проектор-1, компьютер-1, экран-1, оборудование для уроков ОБЖ, интернет | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинеты музыки | 2 | Видеодвойка,-1 пианино, | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |
|  | Кабинет эстетического развития | 1 | Ноутбук-1, DVD-1, телевизоп-1. | имеются | имеются | Удовлетвори тельное | имеются |  |